Додаток 2

до рішення обласної ради

від 05 грудня 2013 року

№ 10-18/2013

(до додатку 1 до Програми)

Основні заходи модернізації комунальної теплоенергетики Хмельницької області

| № з/п | Найменування інноваційних проектів | Об’єм впровадження од. | Економія природ- ного газу, тис. куб.м | Термін окупності, років | Джерела та обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | у тому числі |  |  |  | 2014- 2015 роки |
|  |  |  |  |  |  | Держав-ннй бюджет | Місце-вий бюджет | Кошти підпри- ємств | Інші джерела |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Технічне переоснащення котельні по вул. Кам’янецька, 48 з заміною пальників на котлах ТВГ 8М Ст. №1, Ст.№2, Ст.№3 та КВГ 6,5 Ст.№4, Ст.№5 і комплексу автоматики | 2 котла | 63,03 | 4 | 1120,0 | 60,0 | 180,0 | 410,0 | 470,0 | 1120,0 |
| 2 | Технічне переоснащення котельні по вул. Кам’янецька, 63 із заміною пальників на котлах КВГ 4,0 Ст. №1 і КВГ 6,5 Ст.№2 і комплексу автоматики, а також реконструкцією насосного парку | 2 котла | 40,11 | 4 | 817,0 | 50,0 | 127,0 | 350,0 | 290,0 | 817,0 |
| 3 | Технічне переоснащення котельні по вул. Кам’янецька, 82 з реконструкцією насосного парку | 2 насоси | 11,0 | 4 | 173,0 | - | - | 173,0 | - | 173,0 |
| 4 | Технічне переоснащення котельні по вул. Свободи, 44 з заміною пальників на котлах ТВГ 8М Ст.№2, Ст.№3 і комплексу автоматики, реконструкція КГУ | 3 котла | 152,613 | 4 | 1262,0 | 70,0 | 200,0 | 289,0 | 703,0 | 1262,0 |
| 5 | Технічне переоснащення котельні по вул. Сковороди, 11 із заміною морально застарілого котла КВГ-4 на Коллві – 4000 з реконструкцією насосного парку | 1 котел | 48,132 | 4 | 1109,0 | 60,0 | 175,0 | 209,0 | 665,0 | 1109,0 |
| 6 | Технічне переоснащення котельні по вул. Гречка, 10/1 із заміною пальників на котлах ТВГ8М Ст.№1, Ст.№2 і КВГ 6,5 Ст. №4 і комплексу автоматики | 3 котла | 98,431 | 4 | 1071,0 | 60,0 | 170,0 | 271,0 | 570,0 | 1071,0 |
| 7 | Технічне переоснащення котельні по вул. Пілотська, 1/1 із заміною пальників на котлах КВГ 6,5 Ст.№1, Ст.№2 і комплексу автоматики, а також реконструкцією насосного парку | 2 котла | 60,381 | 4 | 1042,0 | 55,0 | 165,0 | 124,0 | 698,0 | 1042,0 |
| 8 | Завершення технічного переоснащення котельні по вул. Трудова, 11 із заміною пальників на котлі ТВГ 8М Ст. №1 з комплексом автоматики і реконструкцією насосного парку | 1 котел | 33,836 | 4 | 597,0 | 35,0 | 95,0 | 69,0 | 398,0 | 597,0 |
| 9 | Завершення технічного переоснащення котельні по вул. Чорновола, 122 із заміною пальників на котлі ТВГ 8М Ст. №1 з комплексом автоматики і реконструкцією насосного парку | 1 котел | 33,836 | 4 | 590,0 | 32,0 | 92,0 | 68,0 | 398,0 | 590,0 |
| 10 | Завершення технічного переоснащення котельні по вул. Майборського, 5 із заміною пальників на котлах ДКВР 10/13 Ст.№4 і КВГ 6,5 Ст.№5 з комплексом автоматики і реконструкцією насосного парку | 2 котли | 49,75 | 4 | 1239,0 | 60,0 | 195,0 | 250,0 | 734,0 | 1239,0 |
| 11 | Технічне переоснащення котельні по вул. Рибалка, 32 із заміною конвективної частини котла КВ-ГМ 20 Ст. №1 та насосного парку | 1 котел | 89,592 | 4 | 1070,0 | 60,0 | 167,0 | 170,0 | 673,0 | 1070,0 |
| 12 | Завершення технічного переоснащення котельні по проспекту Миру, 99/101 із заміною пальника котла КВ-ГМ 20 Ст. №3 з комплексом автоматики | 1 котел | 79,592 | 4 | 1292,0 | 70,0 | 200,0 | 300,0 | 722,0 | 1292,0 |
| 13 | Реконструкція теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньо ізольовані по провулку П.Мирного від КП 1 до ТК 27 | 0,6 км | 21,0 | 4,5 | 1230,0 | 72,0 | 195,0 | 250,0 | 713,0 | 1230,0 |
| 14 | Реконструкція теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньо ізольовані по провулку П.Мирного від ТК 26 до ТК21 | 0,5 км | 11,0 | 4,5 | 1100,0 | 60,0 | 172,0 | 550,0 | 318,0 | 1100,0 |
| 15 | Реконструкція теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньо ізольовані по провулку П. Мирного від ТК 18 до ТК 20 | 0,5 км | 14,0 | 4,5 | 1070,0 | 55,0 | 165,0 | 300,0 | 550,0 | 1070,0 |
| 16 | Заміна зношених теплових мереж L=2500 м у двотрубному вимірі | 2,5 км | 35,0 | 4,5 | 5600,0 | - | - | 5600,0 | - | 5600,0 |
| 17 | Реконструкція теплової мережі мікрорайону «Озерна» із заміною труб на попередньо ізольовані Dy=325 мм від ТК19 до ТК21 | 428 п.м. | 153,62 | 4,5 | 1284,0 | 70,0 | 200,0 | - | 1014,0 | 1284,0 |
| 18 | Реконструкція теплової мережі мікрорайону «Озерна» із заміною труб на попередньо ізольовані Dy=273 мм та Dy=325 мм від ПНС до ЦТП 4 | 124п.м. та 255 п.м. | 98,96 | 4,5 | 1013,0 | 55,0 | 160,0 | - | 798,0 | 1013,0 |
| 19 | Реконструкція теплової мережі мікрорайону «Озерна» із заміною труб на попередньо ізольовані Dy=273 мм від ТК 27 до ЦТП 5 | 439 п.м. | 88,98 | 4,5 | 878,0 | 45,0 | 137,0 | - | 696,0 | 878,0 |
| 20 | Реконструкція теплової мережі по вул. Гастелло із заміною труб на попередньо ізольовані Dy=325 мм від ТК 10 до ТК 11 | 181 п.м. | 73,28 | 4,5 | 540,0 | 30,0 | 80,0 | - | 430,0 | 540,0 |
| 21 | Реконструкція теплової мережі по вул. Соборна із заміною труб на попередньо ізольовані Dy=273 мм від будинку по вул. Соборна, 27 до будинку по вул. Соборна, 31 та мереж гарячого водопостачання Dy=89 мм, Dy=57 мм | 119 п.м. | 37,59 | 4,5 | 300,0 | 15,0 | 50,0 | - | 235,0 | 300,0 |
| 22 | Реконструкція теплової мережі по вул. Рибалка із заміною труб на попередньо ізольовані Dy=325 мм від будинку по вул. Рибалка, 5 до музичної школи №2 | 98 п.м. | 9,97 | 4,5 | 98,0 | 5,0 | 20,0 | - | 73,0 | 98,0 |
| 23 | Реконструкція теплової мережі по вул. Свободи із заміною труб на попередньо ізольовані (повітряної прокладки Dy=273 мм) від котельні по вул. Свободи, 44 до ТК 1 | 250 п.м. | 64,29 | 4,5 | 500,0 | 30,0 | 80,0 | - | 390,0 | 500,0 |
| 24 | Реконструкція теплової мережі по вул. Соборна із заміною труб на попередньо ізольовані Dy=273мм | 800 п.м. | 187,89 | 4,5 | 1600,0 | 85,0 | 250,0 | - | 1265,0 | 1600,0 |
| 25 | Модернізація системи теплопостачання від котельні по проспекту Миру, 99/101 з облаштуванням об’єктів груповими та індивідуальними тепловими пунктами | 21 ІТП, 7 групо-вих ТП | 1620,0 | 4 | 29800 | - | - | - | 29800 | 29800 |
|  | КП «Південно-західні тепломережі» м.Хмельницький |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Реконструкція водогрійного котла ПТВМ-30м Ст№1 із заміною пальників і комплексу автоматики в котельні КП «Південно-західні тепломережі» по вул. Курчатова, 8/1г | 1 котел | 278,4 | 4 | 1620,3 | 90,0 | 250,0 | 486,1 | 794,2 | 1620,3 |
| 27 | Застосування регуляторів частоти обертання (РЧ, РСЧ) | 5 шт. | - | 4 | 120,0 | - | 80,0 | 40,0 | - | 120,0 |
| 28 | Встановлення когенераційної установки на котельні КП «Південно-західні тепломережі» по вул. Курчатова, 8/1г потужністю 0,5МВт | 1 шт. | - | 4 | 3600,0 | 200,0 | 600,0 | 600,0 | 2200,0 | 3600,0 |
| 29 | Реконструкція теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньо ізольовані по вул. Курчатова,8 | 149 п.м. | 212,761 | 4 | 1400,0 | 75,0 | 220,0 | 420,0 | 685,0 | 1400,0 |
| 30 | Поточний ремонт теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньо ізольовані від ТК-31 до ТК-33по вул. Курчатова, 3 | 128 п.м. | 136,508 | 4 | 645,0 | - | - | 645,0 | - | 645,0 |
| 31 | Реконструкція теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньо ізольовані від ТК-104 до ж/б. по Львівському шосе, 53/2 | 82 п.м. | 21,356 | 4 | 160,3 | - | - | 160,3 | - | 160,3 |
| 32 | Реконструкція теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньо ізольовані від ТК-215 до ВТ-1 по Львівському шосе,43/3 | 280 п.м. | 253,915 | 4 | 960,0 | - | 960,0 | - | - | 960,0 |
| 33 | Реконструкція теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньо ізольовані від ТК-111до ТК-162 по Львівське шосе, 47 | 55 п.м. | 32,035 | 4 | 69,7 | - | - | 69,7 |  | 69,7 |
| 34 | Реконструкція теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньо ізольовані від ТК-5 до ТК-52 по вул.Курчатова | 440п.м. | 363,76 | 4 | 2316,0 | 125,0 | 365,0 | 463,0 | 1363,0 | 2316,0 |
| 35 | Впровадження когенераційної установки, що працює на біогазі (з міського сміттєзвалища), потужністю 500кВт на котельні по вул.Північна, 2 | 1шт | 1260,0 | 4 | 10400 | - | - | - | 10400 | 10400 |
| 36 | Впровадження парогенератора з турбіною, що працює на біогазі (з щепи), потужністю 7,0МВт на котельні по вул.Курчатова, 8/1Г | 1шт | 17640,0 | 4 | 22100 | - | - | - | 22100 | 22100 |
|  | КП «Міськтепловоденергія» м. Камянець-Подільський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Реконструкція котельні з впровадженням когенераційної електростанції по вул.Князів Коріотовичів, 56 | КГУ 4шт. | 4960,0 | 4 | 23103 | 23103 | - | - | - | 23103 |
| 38 | Реконструкція системи теплопостачання міста Кам’янець-Подільський (будівництво 6 котелень, закриття збиткової ТЕЦ, заміна тепломереж ) | 6 коте-лень | 7192,0 | 4,5 | 98000 | - | - | - | 98000 | 98000 |
| 39 | Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону Жовтневий з встановленням 21 ІТП та модернізація 5 КТЕБ | 21 ІТП, 5 КТЕБ | 660,0 | 4,5 | 9600,0 | - | - | - | 9600,0 | 9600,0 |
|  | ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Реконструкція котельні по вул. Червона,1 із заміною 5 котлів НИИСТУ-5 на модулі нагріву МН-120 та переведення котельні на автоматизова-ний режим роботи, що не потребує присутності постійного обслуговуючого персоналу | 1 котель-ня | 26,0 | 4 | 600,0 | - | - | 600,0 | - | 600,0 |
| 41 | Реконструкція котельні по вул. Ватутіна,61 із заміною 4 котлів НИИСТУ-5 на модулі нагріву МН-120 та переведення котельні на автоматизова-ний режим роботи, що не потребує присутності постійного обслуговуючого персоналу | 1 котель-ня | 47,0 | 4 | 600,0 | - | - | 600,0 | - | 600,0 |
|  | КП «Славутське ЖКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Виготовлення ПКД та реконструкція котельні по вул.Кн. Сангушків з встановленням котла КОЛВІ-350 (1 шт.) та котла з переводом на тверде паливо (деревина) потужністю 750 кВт | 1 котел | 233,7 | 4,5 | 1116,7 | 60,0 | 175,0 | - | 881,7 | 1116,7 |
| 43 | Впровадження когенераційної установки на існуючій котельні «Сонячна» у м. Славута Хмельницької обл. (для забезпечення електроенергією та власних потреб Славутсь-кого УВКГ та КП «Славутське ЖКО», а також забезпечення тепловою енергією споживачів) | 1 уст | - | 4 | 1300,0 | 70,0 | 200,0 | - | 1030,0 | 1300,0 |
| 44 | Реконструкція котельні по вул. Козацька, 41 із встановленням котлів КОЛВІ-4500 (2шт) та заміною насосного парку | 2 котли | 450,0 | 4 | 3750,0 | 200,0 | 580,0 | - | 2970,0 | 3750,0 |
| 45 | Реконструкція котельні ЦРЛ з встановленням котлів КОЛВІ – 1000 (2шт) та одного котла з переводом на тверде паливо (деревина) потужністю 750 кВт і заміною насосного парку | 2 котли | 125,0 | 4 | 1930,6 | 105,2 | 300,0 | - | 1525,4 | 1930,6 |
| 46 | Реконструкція котельні по вул. Садова, 4 із встановленням котлів КОЛВІ – 3000 (2шт) і заміною насосного парку | 2 котли | 355,0 | 4 | 2824,4 | 155,0 | 440,7 | - | 2228,7 | 2824,4 |
| 47 | Реконструкція старих зовнішніх мереж теплопостачання на попередньо ізольовані труби по вул. Ярослава Мудрого | 0,6 км | 66,0 | 4 | 725,4 | 135,6 | 114,1 | - | 475,7 | 725,4 |
| 48 | Реконструкція старих зовнішніх мереж теплопостачання на попередньо ізольовані труби по вул. Здоров’я | 2,5 км | 129,0 | 4 | 2492,6 | 135,0 | 375,0 | - | 1982,6 | 2492,6 |
| 49 | Реконструкція старих зовнішніх мереж теплопостачання на попередньо ізольовані труби по вулицях Садова, Ізяславська | 3,0 км | 104,0 | 4 | 3399,0 | 220,0 | 660,0 | - | 2519,0 | 3399,0 |
| 50 | Реконструкція старих зовнішніх мереж теплопостачання на попередньо ізольовані труби по вулицях Лісна, Сокола | 3,0 км | 104,0 | 4 | 3399,0 | 220,0 | 660,0 | - | 2519,0 | 3399,0 |
| 51 | Переведення ЗОШ № 4 на комбіноване опалення | 1 | 48,0 | 4 | 526,0 | 526,0 | - | - | - | 526,0 |
| 52 | Переведення ЗОШ № 1 на комбіноване опалення | 1 | 48,0 | 4 | 526,0 | 526,0 | - | - | - | 526,0 |
| 53 | Переведення НВО № 2 на комбіноване опалення | 1 | 48,0 | 4 | 526,0 | 526,0 | - | - | - | 526,0 |
|  | КП «Тепловик» м.Старокостянтинів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Технічне переоснащення котельні по вул. Миру, 1/139 з покладанням на неї навантажень котелень по вул. Миру, 1/136 та по вул. Комсомольська, 8/3 | 1 | 280,0 | 4 | 2888,8 | 157,1 | 450,6 | - | 2281,1 | 2888,8 |
| 55 | Технічне переоснащення та заміна теплових мереж по вул. Миру від котелень по вул. Миру. 1/136 та Комсомольська, 8/3 з покладанням навантажень на котельню по вул. Миру, 1/139 | 10 км | 255,2 | 4 | 9896,4 | 495,0 | 1485,0 | - | 7916,4 | 9896,4 |
| 56 | Заміна теплових мереж котельні по вул. Франка, 35 | 5,5 км | 150,0 | 4 | 6760,4 | 335,0 | 1014,0 | - | 5411,4 | 6760,4 |
| 57 | Впровадження когенераційної установки на котельні по вул.Миру, 1/139 | 1 | 180,0 | 4 | 5180,5 | 260,2 | 830,0 | - | 4090,3 | 5180,5 |
|  | Підприємство теплових мереж смт Віньківці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Заміна котлів НІІСТУ-5 на сучасні твердо-паливні піролізні котли потужністю 1 Гкал на котельні по вул.Лесі Українки у смт Віньківці | 1 | 160,0 | 4 | 522,0 | 522,0 | - | - | - | 522,0 |
| 59 | Заміна котлів КВГ-6,5 на сучасні піролізні потужністю 2 Гкал на котельні по вул.Заводська у смт Віньківці | 2 | 272,0 | 4 | 850,0 | 850,0 | - | - | - | 850,0 |
| 60 | Реконструкція теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньо ізольовані до дитячого садочка №2 та Віньковецької ЗОШ | 640м | 63,0 | 4 | 476,0 | 433,0 | - | 43,0 | - | 476,0 |
| 61 | Реконструкція теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньо ізольовані до Віньковецької ЦРЛ та до центру ПМСД | 1100м | 60,0 | 4 | 985,0 | 985,0 | - | - | - | 985,0 |
|  | КПТМ «Тепловик» м.Волочиськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Заміна, реконструкція та модернізація котлів | 5 котлів | 181,2 | 4 | 5800,0 | 290,0 | 870,0 | - | 4640,0 | 5800,0 |
| 63 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) | 5 ІТП | 167,6 | 4 | 5026,5 | 250,3 | 774,1 | - | 4002,1 | 5026,5 |
| 64 | Заміна теплових мереж | 6 км | 290,0 | 4 | 2806,7 | 151,6 | 432,2 | - | 2222,9 | 2806,7 |
| 65 | Будівництво модульної котельні по вул.Пушкіна, 14 у м.Волочиськ | 1 | 118,0 | 4 | 1612,7 | 88,0 | 241,8 | - | 1282,9 | 1612,7 |
| 66 | Реконструкція ЦТП по переобладнанню його в котельню потужністю 1,2 МВт по вул.Незалежності,37 у м.Волочиськ | 1 | 113,25 | 4 | 1560,5 | 80,0 | 270,8 | - | 1209,7 | 1560,5 |
| 67 | Встановлення частотних пристроїв в котельні по вул.Шевченка, 36 Б у м.Волочиськ | 5 | 35,1 | 4 | 171,0 | 153,9 | 17,1 | - | - | 171,0 |
| 68 | Заміна тепломережі від котельні по вул.Пушкіна,7а до вул.Незалежності | 107м | 34,3 | 4 | 293,0 | 263,7 | 29,3 | - | - | 293,0 |
| 69 | Заміна тепломережі на ПІТ від котельні по вул.Шевченка, 36Б в м.Волочиськ | 107м | 51,3 | 4 | 298,5 | 268,65 | 29,85 | - | - | 298,5 |
|  | Підприємство теплових мереж м.Дунаївці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Впровадження струйно-нишевої технології на котлі КВГ 6,5-150(заміна пальників) м.Дунаївці | 1 котел | 359,8 | 4 | 880,0 | 790 | 90 | - | - | 880,0 |
|  | КП «Ізяславтепломережа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Реконструкція теплової мережі з заміною фізично зношених труб на попередньо ізольовані, вулиці Незалежності, Шевченка, Жовтнева, Станіславського в м.Ізяслав | 2500 м.п. | 649,58 | 4 | 5158,0 | 280,0 | 805,0 | - | 4073,0 | 5158,0 |
| 72 | Впровадження комбінованого опалення на котельні №26 з встановленням твердо палив-ного котла 1МВт у м.Ізяслав | 1 кот. | 350,0 | 4 | 516,0 | 516,0 | - | - | - | 516,0 |
|  | Підприємство теплових мереж м.Полонне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Реконструкція котельні з встановленням котлів на твердому паливі потужністю 2,7 МВТ | 5 | 150,0 | 4 | 1512,0 | 82,0 | 235,0 | - | 1195,0 | 1512,0 |
|  | Усього | - | 41890,6 |  | 307399,0 | 34857,3 | 16829,6 | 13510,1 | 242202,1 | 307399,0 |

Заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства

та будівництва облдержадміністрації                                                                                                                                                                                    П. Махнюк